| Организация-заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес, телефон, e-mail |  |
| Объект проектирования |  |
| Ответственный за проект, ФИО, тел., e-mail |  |
| Выбранная модель расходомера |  |
| Кол-во, шт. |  |
| Технологические данные | Место установки |  |
|  | Материал трубопровода |  |
|  | Диаметр трубопровода, мм |  |
|  | Измеряемая среда | жидкость ( | пар ( | газ ( | другое ( |
|  | Наименование среды |  |
|  | Учет | коммерческий ( | технологический ( |
|  | Среда коррозионно-активная | нет ( | да ( |
|  | Содержание коррозионно-активных примесей, % |  |  |
|  | Среда взрывоопасная | нет ( | да ( |
|  | Параметры среды | мин. | ном. | макс. |
|  | Температура, °С |  |  |  |
|  | Давление среды, МПа (изб.) |  |  |  |
|  | Расчетный расход, куб.м./час |  |  |  |
|  | Для газа – расход, приведенный к нормальным условиям | нет ( | да ( |
|  | Наличие режима зима/лето | нет ( | да ( |
|  | Плотность (при раб. усл.), кг/м3 |  |
|  | Вязкость (при раб. усл.), сСт |  |
| Требования к расходомеру | Погрешность измерения |  |
|  | Индикация на электронном блоке | нет ( | да ( |
|  | Измерение массового расхода | нет ( | да ( |
|  | Архивирование данных | нет ( | да ( |
|  | Передача данных на ПК | нет ( | да ( |
|  | Метод передачи данных |  |
|  | Герметичность | IP___ |
|  | Темп. окр. воздуха в месте установки расходомера,,(С | Мин: __________ | Макс. _________ |
|  | Темп. окр. воздуха в месте установки электронного блока,,(С | Мин: __________ | Макс. _________ |
|  | Подсоединение к трубопроводу | Резьбовое на бобышке ( | Фланцевое ( Межфланцевое ( |
| Подключение к процессу | Необходимость установки методом «горячей врезки» | Да ( | Нет ( |
|  | Выходной сигнал | 4…20 мА ( частотный ( | RS____ ( HART ( |
| Электо подключение | Напряжение питания | 24В пост. тока ( | 220В 50Гц ( |
|  | Расстояние «датчик расхода-электронный блок», п.м. |  |