## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ПАРОВОГО УВЛАЖНИТЕЛЯ
Параметр | Единицы Измерения |  |  |  |  | Примечание
Используется для расчетов. Ноебходимо указывать либо город, либо средние параметры температуры и влажности.
Место Установки (Город)
Среднегодовая температура | гр.Ц.
Среднегодовая Влажность | %
Температура воздуха в помещении | гр.Ц.
Относительная влажность в помещении | % |  |  |  |  | Используются вместо среднегодовой температуры и влажности в регионе, можно оставить пустыми если неизвестно. Тогда будут использоваться параметры города утсановки
Температура воздуха перед увлажнением | гр.Ц.
Относительная влажность перед увлажнением | %
Система Вентиляции: Естественная/Механическая
Объем помещения (для естественной) | м3 |  |  |  |  | За сколько времени в помещении воздух полностью "заменяется" на свежий
Смена воздуха (для естественной вентиляции) | ч
Воздухообмен | м3/ч
Подмес свежего воздуха, %: есть/нет | %
Распределение воздуха: В воздуховод/В Помещение
Длина воздуховода
Ширина воздуховода
Направление потока: Горизонтальное/Вертикальное
Тип Пароувлажнителя | Паровой (изотермический) |  |  |  | Адиабатический
Категория | Бытовой Электрический | Промышленный Электрический | Промышленный Газовый | Пароувлажнитель на паре (внутрь поступает невода, а уже пар
| 2-5,5 кг/ч | 2,7-82 кг/ч | 50-369 кг/ч | 45-450 кг/ч | до 600 кг/ч
Желаемое напряжение питания: 220В/1 или 380В/3 | [5 empty] | Фактическое расстояние от пароувлажнителя до воздуховода (по этой трубке пар будет поступать в воздуховод)
Длина гибкой паровой трубки
Вода для увлажнения: Водопроводная/Предварительно очищенная
Управление: Вкл/выкл или Модулирующее
Регулирование влажности:
Датчик влажности в воздуховоде
Датчик влажности на стене
Датчик температуры на окно
Управление по BACNet (да/нет)
Дистрибьютор в России: ООО "РемСтройТехно-Сервис", Тел.l +7(495) 760-06-63 Факс: +7(495) 760-06-63 e-mail: rst-s@mail.ru